**Eftirlit með hitamælum á kæli og frysti.**

Hitastig staðlaðs mælis sannreynt í ísbaði (0°C)í samkvæmt VNL-108: dags./undirskrift\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Glyserolblöndu komið fyrir í kæligeymslu í samkvæmt VNL-108: dags./undirskrift\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Glyserolblöndu komið fyrir í frystigeymslu í samkvæmt VNL-108: dags./undirskrift\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dagur** | **Kælir Hitastig kvarðaðs mælis** | **Kælir Hitastig á skjá** | **Frystir. Hitastig kvarðaðs mælis** | **Frystir. Hitastig á skjá** | **Kl.** | **Undirskrift** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Hitamælirinn sem notaður til að hafa eftirlit og staðfesta að núverandi mælar sýni rétt hitastig heitir Aguatemp 1

með raðnúmerinu: D10450748 og er staðlaður 12.11.2010.

**Gátlisti er geymdur í möppu á skrifstofu brautarstjóra matvæla- og veitingagreina merktri Viðhald búnaðar og tækja.**